**Výsledky zkoušek**

**mikrobiologických vyšetření vzorku vody**

**Hodnoty ze dne 24. 8. 2022**

**Protokol o zkoušce č. 86261/2022**

**Ukazatel Zjištěná hodnota Limitní hodnota**

**Escherichia coli 280 max. 100 KTJ/100 ml**

**Intestinální enterokoky 20 max. 50 KTJ/100 ml**

**Chlorofyl-a 53,4 ----------------------**

**Sinice 0 -----------------------**

**Průhlednost 0,7**