Výsledky zkoušek

mikrobiologických vyšetření vzorku vody

Hodnoty ze dne 2. 7. 2024

Protokol o zkoušce č. 70641/2024

Ukazatel				Zjištěná hodnota		Limitní hodnota

Escherichia coli				9				max. 100 KTJ/100 ml

Intestinální enterokoky			2				max. 50 KTJ/100 ml

Průhlednost				0,9