Výsledky zkoušek

mikrobiologických vyšetření vzorku vody

Hodnoty ze dne 24. 5. 2017

Protokol o zkoušce č. 54933/2017

Ukazatel				Zjištěná hodnota		Limitní hodnota

Escherichia coli				7				max. 100

Intestinální enterokoky			7				max. 50

Průhlednost				1,2