Výsledky zkoušek

mikrobiologických vyšetření vzorku vody

Hodnoty ze dne 24. 8. 2022

Protokol o zkoušce č. 86261/2022

Ukazatel				Zjištěná hodnota		Limitní hodnota

Escherichia coli				280				max. 100 KTJ/100 ml

Intestinální enterokoky			20				max. 50 KTJ/100 ml

Chlorofyl-a					53,4				----------------------

Sinice						0				-----------------------

Průhlednost				0,7