Výsledky zkoušek

mikrobiologických vyšetření vzorku vody

Hodnoty ze dne 28. 8. 2024

Protokol o zkoušce č. 92041/2024

Ukazatel				Zjištěná hodnota		Limitní hodnota

Escherichia coli				0				max. 100 KTJ/100 ml

Intestinální enterokoky			4				max. 50 KTJ/100 ml

Průhlednost				1