Výsledky zkoušek

mikrobiologických vyšetření vzorku vody

Hodnoty ze dne 30. 7. 2024

Protokol o zkoušce č. 80908/2024

Ukazatel				Zjištěná hodnota		Limitní hodnota

Escherichia coli				7				max. 100 KTJ/100 ml

Intestinální enterokoky			23				max. 50 KTJ/100 ml

Sinice						0

Chlorofyl-a					31, 8					--------

Průhlednost				0,6