Výsledky zkoušek

mikrobiologických vyšetření vzorku vody

Hodnoty ze dne 8. 7. 2025

Protokol o zkoušce č. 68215/2025

Ukazatel				Zjištěná hodnota		Limitní hodnota

Escherichia coli				2				max. 100 KTJ/100 ml

Intestinální enterokoky			12				max. 50 KTJ/100 ml

Průhlednost				1